## Deckblatt
LA Toolsammlung | lars-alpers@gmx.de
Ist meine ermittelte, relative Messunsicherheit eigentlich tatsächlich bis hinunter zu festgelegten Bestimmungsgrenze gültig?
Und bis zu welcher Konzentration genau, muss ich eigentlich die absolute Messunsicherheit angeben und ab wo im Arbeitsbereich darf ich die relative Messunsicherheit als zutreffend ansehen?
Das vorliegende Tool beschäftigt sich mit diesen Fragen und bietet hierzu einen Lösungsansatz.
Erläuterung
Das Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft, „ISWA“, hat unter dem Link „https://aqs.iswa.uni-stuttgart.de/mu/cf.php“ einen Ansatz publiziert, welcher als Lösung für dieses Problem den sog. „Bruchpunkt“ beschreibt. Der Bruchpunkt markiert jenen Ort im Arbeitsbereich, unterhalb welchem sich die relative Messunsicherheit bezogen auf die Konzentration sehr deutlich verändert, während die absolute Messunsicherheit dieses nur vergleichsweise wenig tut und oberhalb welchem dieses Verhältnis gerade umgekehrt ist.
Das dort beschriebene, auf der Vergleichstandardabweichung von Ringversuchen basierende Konzept ist meiner Auffassung nach allerdings nicht konkret genug ausformuliert, um in der Praxis wirklich vereinheitlicht angewendet werden zu können. Zudem ist es nur auf die Prüfverfahren der Trinkwasser- und Abwasseranalytik bezogen, für die aufgrund vieler länderübergreifender Ringversuche auch umfangreiches und einheitlich normkonform ausgewertetes Ringversuchsmaterial für unterschiedliche Konzentrationen und Matrixarten zur Verfügung steht, sodass hier keine im Sinne der untersuchten Prüfnorm unplausiblen Vergleichstandardabweichungen befürchtet werden müssen.
Ob dieses Konzept aber auch auf andere Bereiche der chemischen Analytik anwendbar ist, das kann nur vermutet werden. Die Einführung eines Bruchpunktes, um die Messunsicherheit zur Bestimmungsgrenze hin gültig zu halten, ist jedenfalls einleuchtend und es lohnt sich, dieses Konzept weiter zu verfolgen.
Mit dem vorliegenden Tool lässt sich untersuchen, wie sich die ermittelte relative Messunsicherheit auf den festgelegten Arbeitsbereich eines Prüfverfahrens auswirkt. Es wird der Bruchpunkt dargestellt und untersucht, welche relative Messunsicherheit sich aufgrund des Bruchpunktes für die vorgegebene Bestimmungsgrenze ergibt.
Hinweis: Es handelt sich hier um ein experimentelles Tool. Über ein fachliches Feedback von Ihnen würde ich mich freuen.

## MU-Auswertung
Erläuterung | [5 empty] | Stand: 29.01.2022
Hinweise zur Auswertung
Arbeitsbereich (ab der Bestimmungsgrenze) |  |  |  | Untersuchung an der Bestimmungsgrenze
phys. Einheit
von Konz.
bis Konz.
ermittelte Messunsicherheit des Prüfverfahrens |  |  |  | Untersuchung des weiteren Wertes
URw,rel. (k=1) |  | % |  | Angabe entfällt
Ub,rel. (k=1) |  | %
bei Konz.:
weiterer Wert zu Untersuchung
Konzentration
Aus der relativen Messunsicherheit resultierende, absolute Messunsicherheit am Bruchpunkt
U, erweitert =
U, Bruchpunkt =
U, rel.
| 100 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
Das vorliegende Rechenblatt stellt den Verlauf der angegebenen, relativen Messunsicherheit über den vorgegebenen Arbeitsbereich dar und ermittelt die resultierende absolute Messunsicherheit am Bruchpunkt (in der Grafik als vertikale rote Linie dargestellt).
Es wird berechnet, welche relative Messunsicherheit sich aufgrund des Bruchpunktes für die vorgegebene Bestimmungsgrenze ergibt.
Zudem kann eine beliebige, weitere Konzentration zur Prüfung der relativen Messunsicherheit bezogen auf den Bruchpunkt angegeben werden (in der Grafik als vertikale , gestrichelte, grüne Linie dargestellt).
Anmerkung: Der Bruchpunkt entspricht der Konzentration, welche als Bezug für die relative Messunsicherheit angegeben ist. Unterhalb dieser Konzentration wird die relative Messunsicherheit überschritten, sodass es notwendig wird, für niedrigere Konzentrationen anstatt der relativen, die absolute Messunsicherheit anzugeben. (Beispiel: U,erweitert=10% bei einer Konzentration von 100mg/l. Dieses entspricht einer absoluten Messunsicherheit am Bruchpunkt: 100mg/l * 10%/100% = 10mg/l. Somit muss auf Basis der bekannten Daten, für Prüfergebnisse unterhalb von 100mg/l eine absolute Messunsicherheit von 10mg/l angegeben werden.)
Zum Vergleich
Nach DIN 32645 ergäbe sich bei einer üblichen Toleranzvorgabe von k=3 an der Bestimmungsgrenze eine relative Messunsicherheit von 33%. Da hier jedoch nur die Streuung der Eingangsdaten berücksichtigt wird, vermutlich mehr.
Note on B9: Lars Alpers: Benötigte Angaben wie: Parameter, SOP-ID, Matrix, Quellenangaben zur Messunsicherheit, Datum der Berichtserstellung, Name des Erstellers.

## Validierung (hidden)
Erläuterung | [5 empty] | Stand: 29.01.2022
Hinweise zur Auswertung
Validierung mittels wissenschaftlichem Taschenrechner DARIO D1-1
Arbeitsbereich (ab der Bestimmungsgrenze) |  |  |  | Untersuchung an der Bestimmungsgrenze
phys. Einheit | mg/kg |  |  | Für die angegebene Bestimmungsgrenze ergibt der Bruchpunkt eine
von Konz. | 10 | mg/kg |  | relative Messunsicherheit von 65% |  |  | Zelle E17 | 2*WURZEL(B21^2+B22^2)/100*B23/B17*100 = 64,607 => 65% : entspricht
bis Konz. | 200 | mg/kg |  | Das entspricht dem 10-fachen der Messunsicherheit des Prüfverfahrens |  |  | Zelle E18 | 2*WURZEL(B21^2+B22^2)/100*B23/B17*100)/B30 = 9,940 => 10 : entspricht
ermittelte Messunsicherheit des Prüfverfahrens |  |  |  | Untersuchung des weiteren Wertes
URw,rel. (k=1) | 2.48 | % |  | Für die angegebene Bestimmungsgrenze ergibt der Bruchpunkt eine
Ub,rel. (k=1) | 2.07 | % |  | relative Messunsicherheit von 32% |  |  | Zelle E22 | 2*WURZEL(B21^2+B22^2)/100*B23/B26*100 = 32,304 => 32% => entspricht
bei Konz.: | 100 | mg/kg |  | Das entspricht dem 5-fachen der Messunsicherheit des Prüfverfahrens |  |  | Zelle E23 | 2*WURZEL(B21^2+B22^2)/100*B23/B26*100/B30 = 4,970 => 5 : entspricht
weiterer Wert zu Untersuchung
Konzentration | 20 | mg/kg
Aus der relativen Messunsicherheit resultierende, absolute Messunsicherheit am Bruchpunkt | [7 empty] | 6.4607
U, erweitert = | 6.5 | [5 empty] | Zelle B30 | 2*WURZEL(B21^2+B22^2) = 6,4607 => 6,5 : entspricht
U, Bruchpunkt = | 6,5 mg/kg | Unterhalb von 100 mg/kg sollte folglich ± 6,5 mg/kg als Messunsicherheit angegeben werden. |  |  |  |  | Zelle B31 | 2*WURZEL(B21^2+B22^2)/100*B23 = 6,4607 => 6,5 mg/kg : entspricht
mg/kg | U, rel.
6.461 | 100 |  | 100 | 20 | 100 |  | Zelle A35 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B35 = 6,4607 => 6,461 : entspricht | Zelle B35 | 100 => festgelegte Zalt
6.789 | 95.16 |  | 100 | 20 | 95.16 |  | Zelle A36 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B36 = 6,7893 => 6,789 : entspricht | Zelle B36 | B35-(B$35-B$55)/20 = 95,16 : entspricht
7.153 | 90.32 |  | 100 | 20 | 90.32 |  | Zelle A37 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B37 = 7,1532 => 7,153 : entspricht | Zelle B37 | B36-(B$35-B$55)/20 = 90,32 : entspricht
7.558 | 85.48 |  | 100 | 20 | 85.48 |  | Zelle A38 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B38 = 7,5582 => 7,558 : entspricht | Zelle B38 | B37-(B$35-B$55)/20 = 85,48 : entspricht
8.012 | 80.64 |  | 100 | 20 | 80.64 |  | Zelle A39 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B39 = 8,0118 => 8,012 : entspricht | Zelle B39 | B38-(B$35-B$55)/20 = 80,64 : entspricht
8.523 | 75.8 |  | 100 | 20 | 75.8 |  | Zelle A40 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B40 = 8,5234 => 8,523 : entspricht | Zelle B40 | B39-(B$35-B$55)/20 = 75,80 : entspricht
9.105 | 70.96 |  | 100 | 20 | 70.96 |  | Zelle A41 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B41 = 9,1048 => 9,105 : entspricht | Zelle B41 | B40-(B$35-B$55)/20 = 70,96 : entspricht
9.771 | 66.12 |  | 100 | 20 | 66.12 |  | Zelle A42 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B42 = 9,7712 => 9,771 : entspricht | Zelle B42 | B41-(B$35-B$55)/20 = 66,12 : entspricht
10.54 | 61.28 |  | 100 | 20 | 61.28 |  | Zelle A43 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B43 = 10,543 => 10,54 : entspricht | Zelle B43 | B42-(B$35-B$55)/20 = 61,28 : entspricht
11.45 | 56.44 |  | 100 | 20 | 56.44 |  | Zelle A44 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B44 = 11,447 => 11,45 : entspricht | Zelle B44 | B43-(B$35-B$55)/20 = 56,44 : entspricht
12.52 | 51.6 |  | 100 | 20 | 51.6 |  | Zelle A45 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B45 = 12,521 => 12,52 : entspricht | Zelle B45 | B44-(B$35-B$55)/20 = 51,60 : entspricht
13.82 | 46.76 |  | 100 | 20 | 46.76 |  | Zelle A46 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B46 = 13,817 => 13,82 : entspricht | Zelle B46 | B45-(B$35-B$55)/20 = 46,76 : entspricht
15.41 | 41.92 |  | 100 | 20 | 41.92 |  | Zelle A47 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B47 = 15,412 => 15,41 : entspricht | Zelle B47 | B46-(B$35-B$55)/20 = 41,92 : entspricht
17.42 | 37.08 |  | 100 | 20 | 37.08 |  | Zelle A48 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B48 = 17,424 => 17,42 : entspricht | Zelle B48 | B47-(B$35-B$55)/20 = 37,08 : entspricht
20.04 | 32.24 |  | 100 | 20 | 32.24 |  | Zelle A49 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B49 = 20,040 => 20,04 : entspricht | Zelle B49 | B48-(B$35-B$55)/20 = 32,24 : entspricht
23.58 | 27.4 |  | 100 | 20 | 27.4 |  | Zelle A50 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B50 = 23,579 => 23,58 : entspricht | Zelle B50 | B49-(B$35-B$55)/20 = 27,40 : entspricht
28.64 | 22.56 |  | 100 | 20 | 22.56 |  | Zelle A51 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B51 = 28,638 => 28,64 : entspricht | Zelle B51 | B50-(B$35-B$55)/20 = 22,56 : entspricht
36.46 | 17.72 |  | 100 | 20 | 17.72 |  | Zelle A52 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B52 = 36,460 => 36,46 : entspricht | Zelle B52 | B51-(B$35-B$55)/20 = 17,72 : entspricht
50.16 | 12.88 |  | 100 | 20 | 12.88 |  | Zelle A53 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B53 = 50,161 => 50,16 : entspricht | Zelle B53 | B52-(B$35-B$55)/20 = 12,88 : entspricht
80.34 | 8.042 |  | 100 | 20 | 8.042 |  | Zelle A54 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B54 = 80,338 => 80,34 : entspricht | Zelle B54 | B53-(B$35-B$55)/20 = 8,042 : entspricht
200 | 3.23 |  | 100 | 20 | 0 |  | Zelle A55 | B$23*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2)/B55 = 200,02 => 200 : entspricht | Zelle B55 | B23/B18*2*WURZEL(B$21^2+B$22^2) = 3,23 : entspricht
Das vorliegende Rechenblatt stellt den Verlauf der angegebenen, relativen Messunsicherheit über den vorgegebenen Arbeitsbereich dar und berechnet den resultierenden Bruchpunkt (in der Grafik als vertikale rote Linie dargestellt).
Zudem wird berechnet, welcher relative Messunsicherheit der Bruchpunkt an der vorgegebenen Bestimmungsgrenze entspricht.
Darüber hinaus kann eine beliebige, weitere Konzentration zur Prüfung der relativen Messunsicherheit bezogen auf den Bruchpunkt angegeben werden (in der Grafik als vertikale , gestrichelte, grüne Linie dargestellt).
Anmerkung: Der Bruchpunkt entspricht der Konzentration, welche als Bezug für die relative Messunsicherheit angegeben ist. Unterhalb dieser Konzentration wird die relative Messunsicherheit überschritten, sodass es notwendig wird, für niedrigere Konzentrationen anstatt der relativen, die absolute Messunsicherheit anzugeben. (Beispiel: U,erweitert=10% bei einer Konzentration von 100mg/l. Dieses entspricht einer absoluten Messunsicherheit am Bruchpunkt: 100mg/l * 10%/100% = 10mg/l. Somit muss auf Basis der bekannten Daten, für Prüfergebnisse unterhalb von 100mg/l eine absolute Messunsicherheit von 10mg/l angegeben werden.)
Zum Vergleich
Nach DIN 32645 ergäbe sich bei einer üblichen Toleranzvorgabe von k=3 an der Bestimmungsgrenze eine relative Messunsicherheit von 33%. Da hier jedoch nur die Streuung der Eingangsdaten berücksichtigt wird, vermutlich mehr.
Note on B9: Lars Alpers: Benötigte Angaben wie: Parameter, SOP-ID, Matrix, Quellenangaben zur Messunsicherheit, Datum der Berichtserstellung, Name des Erstellers.