## Deckblatt
LA Toolsammlung | lars-alpers@gmx.de
Messunsicherheit einer Maßlösung
Ein Tool zur Ermittlung des Messunsicherheitsbudgets uadd, entspr. DIN ISO 11352:2013-03 Punkt B.3.3.2

## u, Maßlösung
1. Standard | Wichtig: Nennwert und MU müssen in derselben Maßeinheit angegeben werden! |  |  |  |  | Version1: 05.08.2022
Maßeinheit | Nennwert | Messunsicherheit laut Zertifikat | Verteilungsart | Unsicherheits-budget, %
0
2. Einwaage (sofern zutreffend) |  | Kalibriergleichung des Typs "U = a + b*R"
Angabe zur ID der Waage | Summand "a" g | Summand "b" | Einwaage "R" g | Unsicherheits-budget, % | Hinweis: Es wird hier vorausgesetzt, dass für die Ergebnisse
|  |  |  | 0 | der Kalibriergleichung der Erweiterungsfaktor 2 gültig ist.
3. Pipettieren mit Kolbenhubpipette
Geräte-bezeichnung | Nennvolumen, µl | Messunsicherheit, bias in % | Messunsicherheit, Rw in % | Unsicherheits-budget, %
?
?
?
?
?
|  |  | u, kombiniert: | 0
4. Pipettieren mit Vollpipette bzw. abmessen mit Messzylinder
Geräte-bezeichnung | Nennvolumen, ml | Toleranzangabe, ± ml | Laborunsicherheit, ± ml | Unsicherheits-budget, %
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  | u, kombiniert: | 0
5. Auffüllen in Messkolben o. ä.
Geräte-bezeichnung | Nennvolumen, ml | Toleranzangabe, ± ml | Laborunsicherheit, ± ml | Unsicherheits-budget, %
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  | u, kombiniert: | 0
|  | vollständige, relative Standard-Messunsicherheit (k=1) = | 0 ?
|  | Anzahl signifikanter Stellen für die Ergebnisangabe: | 3
Bemerkungen
Note on E2: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang
Note on E6: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang
Note on C10: Lars Alpers: Unsicherheitsbudget der systematischen Abweichung gemäß Prüf- bzw. Kalibrierzertifikat der Pipette. Hinweis: Die Toleranzangaben der Pipetten werden als rechteckverteilt angesehen.
Note on D10: Lars Alpers: Unsicherheitsbudget der zufälligen Abweichung gemäß Prüf- bzw. Kalibrierzertifikat der Pipette. Hinweis: Die Toleranzangaben der Pipetten werden als rechteckverteilt angesehen.
Note on E10: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang
Note on C19: Lars Alpers: Toleranzangabe auf dem Glasgerät. Hinweis: Die Toleranzangaben dieser Glasgeräte werden als rechteckverteilt angesehen.
Note on D19: Lars Alpers: Nach mehrfacher gravimetrischer Prüfung des Volumens ermittelte Streuung. Hinweis: wird hier nichts eingegeben, so wird bei der nebenstehenden Berechnung des Unsicherheitsbudgets mit 1/3 der Toleranzangabe gerechnet.
Note on E19: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang
Note on C28: Lars Alpers: Toleranzangabe auf dem Glasgerät. Hinweis: Die Toleranzangaben dieser Glasgeräte werden als rechteckverteilt angesehen.
Note on D28: Lars Alpers: Nach mehrfacher gravimetrischer Prüfung des Volumens ermittelte Streuung. Hinweis: wird hier nichts eingegeben, so wird bei der nebenstehenden Berechnung des Unsicherheitsbudgets mit 1/3 der Toleranzangabe gerechnet.
Note on E28: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang

## Validierung (hidden)
1. Standard | Wichtig: Nennwert und MU müssen in derselben Maßeinheit angegeben werden! |  |  |  |  | Version1: 05.08.2022
Maßeinheit | Nennwert | Messunsicherheit laut Zertifikat | Verteilungsart | Unsicherheits-budget, %
Ma.% | 99.8 | 1 | 95% | 0.51123 |  | Validierung mittels Excel-Sheet "mu11352_rel_de_v2.11.XLS", Tabelle "Methoden- und Laborbias" Teilbereich B; © 2011 Dr. M. Koch, Institut für Siedlungswasserbau, Universität Stuttgart, www.aqsbw.de
2. Einwaage (sofern zutreffend) |  | Kalibriergleichung des Typs "U = a + b*R"
Identifikations-angabe | Summand "a" g | Summand "b" | Einwaage "R" g | Unsicherheits-budget, % |  | Validierung anhand der 4 Ergebnisse aus Tabelle "Unsicherheit im Gebrauch der Waage" aus DKD-Kalibrierschein "1586462; D-K-17094-02-00; 2013-10", Fa. Sartorius
M-50 | 8e-05 | 7.13e-06 | 100 | 0.0003965
3. Pipettieren mit Kolbenhubpipette
Identifikations-angabe | Nennvolumen, µl | Messunsicherheit, bias in % | Messunsicherheit, Rw in % | Unsicherheits-budget, %
keine Angabe | 1000 | 0.40415 | 0.14 | 0.42771 |  | Validierung mittels DIN ISO 11352:2013-03, B.3.3.2.1
keine Angabe | 1000 | 0.40415 | 0.14 | 0.42771 |  | Die Ergebnisse entsprechen jenen in den Zellen E16 bzw. E25 (siehe jeweils dort).
|  |  |  | ? |  | Hinweis: Die Eingangsdaten wurden zur Angleichung auf relative Angaben umgerechnet. Der Bias wurde zudem aus der Rechteckverteilung rückgerechnet (Teilen durch Wurzel(3))
?
?
|  |  | u, kombiniert: | 0.60487
4. Pipettieren mit Vollpipette bzw. abmessen mit Messzylinder
Identifikations-angabe | Nennvolumen, ml | Toleranzangabe, ± ml | Laborunsicherheit, ± ml | Unsicherheits-budget, %
keine Angabe | 1 | 0.007 | 0.0014 | 0.42771
keine Angabe | 1 | 0.007 | 0.0014 | 0.42771
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  | u, kombiniert: | 0.60487
Validierung mittels DIN ISO 11352:2013-03, B.3.3.2.1
5. Auffüllen in Messkolben o. ä. | [5 empty] | u conc, rel = WURZEL(D21^2+D30^2) = 0,64. Dieses entspricht der Vorgabe.
Identifikations-angabe | Nennvolumen, ml | Toleranzangabe, ± ml | Laborunsicherheit, ± ml | Unsicherheits-budget, %
keine Angabe | 20 | 0.04 | 0.009 | 0.12393
keine Angabe | 20 | 0.04 | 0.009 | 0.12393
keine Angabe | 20 | 0.04 | 0.009 | 0.12393
|  |  |  | ? | -
|  |  |  | ? | -
|  |  | u, kombiniert: | 0.21465
|  | vollständige, relative Standard-Messunsicherheit (k=1) = | 0.934
|  | Anzahl signifikanter Stellen für die Ergebnisangabe: | 3
Bemerkungen
Note on E2: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang
Note on E6: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang
Note on C10: Lars Alpers: Unsicherheitsbudget der systematischen Abweichung gemäß Prüf- bzw. Kalibrierzertifikat der Pipette. Hinweis: Die Toleranzangaben der Pipetten werden als rechteckverteilt angesehen.
Note on D10: Lars Alpers: Unsicherheitsbudget der zufälligen Abweichung gemäß Prüf- bzw. Kalibrierzertifikat der Pipette. Hinweis: Die Toleranzangaben der Pipetten werden als rechteckverteilt angesehen.
Note on E10: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang
Note on C19: Lars Alpers: Toleranzangabe auf dem Glasgerät. Hinweis: Die Toleranzangaben dieser Glasgeräte werden als rechteckverteilt angesehen.
Note on D19: Lars Alpers: Nach mehrfacher gravimetrischer Prüfung des Volumens ermittelte Streuung. Hinweis: wird hier nichts eingegeben, so wird bei der nebenstehenden Berechnung des Unsicherheitsbudgets mit 1/3 der Toleranzangabe gerechnet.
Note on E19: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang
Note on C28: Lars Alpers: Toleranzangabe auf dem Glasgerät. Hinweis: Die Toleranzangaben dieser Glasgeräte werden als rechteckverteilt angesehen.
Note on D28: Lars Alpers: Nach mehrfacher gravimetrischer Prüfung des Volumens ermittelte Streuung. Hinweis: wird hier nichts eingegeben, so wird bei der nebenstehenden Berechnung des Unsicherheitsbudgets mit 1/3 der Toleranzangabe gerechnet.
Note on E28: Lars Alpers: resultierendes Unsicherheitsbudget für diesen Vorgang